## Vergleich Pivater anschluss
Fernwärmerechner Wärmenetz Hofkirchen | [9 empty] | m² /Haus
Vertragslaufzeit 10 Jahre - Alle Preise netto | [9 empty] | 0 | Öl | Gas
|  |  |  | Aktualisiert am | 2026-07-22
| Bitte ausfüllen | [8 empty] | 100 | 1500 | 15000
| Bitte nicht ausfüllen | [8 empty] | 150 | 2500 | 25000
| Ergebnisse | [6 empty] | Ölheizung |  | 250 | 3500 | 35000
[8 empty] | Flüssiggasheizung |  |  |  |  | ja
nein
Welche Heizung ist bisher vorhanden? | Ölheizung
|  | Liter Gas eingeben | [7 empty] | ja
verbrauchte Liter Öl/Jahr | 2500 | oder Liter Öl eigeben | [7 empty] | nein
Brennwertanlage bei Gas oder Öl ja/nein? | nein
Ölheizung Bestand
Ölverbrauch | 2500 | l/Jahr | Kosten für eine neue Ölheizung |  | 20000 | €
Heizölpreis Durchschnitt nächsten 10 Jahre | 1.2 | €/l | Zins angenommen |  | 4 | %
Heizölkosten insg. pro Jahr | 3000 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Wartung und Reperatur, Strom | 350 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1400 | €/Jahr
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4820 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Öl | 3420 | €/Jahr | Festkosten pro kWh |  | 7 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizölkosten pro kWh |  | 17.1 | Cent/kWh
Brennstoffenergie | 25000 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 24.1 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 17.1 | Cent/kwh |  |  |  |  | 80 | kein brennwert
[7 empty] | 90 | Brennwert
Flüssiggasheizung Bestand
Gasverbrauch | 0 | Liter | Kosten für eine neue Gasheizung |  | 20000 | €
Gaspreis Durchschnitt der nächsten 10 Jahre | 90 | Cent/Liter | Zins angenommen |  | 4 | %
Gaskosten insg. pro Jahr | 0 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Wartung und Reperatur, Strom | 350 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1400 | €/Jahr
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 1820 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Gas | 420 | €/Jahr | Festkosten pro kw/h |  |  | Cent/kWh
|  |  | plus Heizkosten Gas pro kw/h |  |  | Cent/kWh
Brennstoffenergie (in Heizwert) | 0 | kWh | insg Kosten pro KWh |  |  | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 0 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde |  | Cent/kWh
Umstellung auf Wärmepumpe (Luft/Wasser)
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh | Kosten für eine neue Wärmepumpe |  | 35000 | €
Strompreis geschätzt die nächsten 10 Jahre | 45 | Cent/kwh | Förderung in% | 50 | 17500 | €
Jahresarbeitszahl (COP Wert) | 2.75 |  | Kosten abz. Förderung |  | 17500 | €
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Zins angenommen |  | 4 | %
|  |  | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Variable Kosten Jahr | 3572.7273 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1225 | €/Jahr
|  |  | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4797.7273 | €/Jahr
|  |  | Festkosten pro kw/h |  | 6.125 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizkosten pro kw/h |  | 17.8636 | Cent/kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 17.8636 | Cent/kWh | insg Kosten pro KWh |  | 23.9886 | Cent/kWh
Umstellung auf Pellettheizung
Pelletsverbrauch in Tonnen | 5208.3333 | kg | Kosten für eine neue Pelletheizung |  | 45000 | €
Durchschnitt der nächsten 10 Jahre | 350 | €/to | Förderung in% | 50 | 22500 | €
Pelletkosten insg. pro Jahr | 1822.9167 | €/Jahr | Kosten abz. Förderung |  | 22500 | €
Wartung und Reperatur, Strom | 300 | €/Jahr | Zins angenommen |  | 4 | %
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 17 | Jahre
Variable Kosten Jahr Pellet | 2192.9167 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 2223.5294 | €/Jahr
|  |  | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4416.4461 | €/Jahr
Brennstoffenergie (in Heizwert) | 25000 | kWh | Festkosten pro kw/h |  | 11.1176 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | % | plus Heizkosten Pellet pro kw/h |  | 10.9646 | Cent/kWh
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 22.0822 | Cent/kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 10.9646 | Cent/kWh
Umstellung auf Fernwärme Hofkirchen
Wärmemenge tatsächlich bezogen | 20000 | kw/h /Jahr | Kosten Anschluss Fernwärmenetz |  | 15000 | €
Durchschnittpreis der nächsten 10 Jahre | 13 | Cent/kwh | Kosten Umbau Heizungsbauer |  | 15000 | €
Grundgebühr pro Jahr | 400 | € /pro Jahr | Förderung in% | 50 | 15000 | € |  |  | 30
|  |  | Kosten abz. Förderung |  | 15000 | € |  |  | 40
Heizkosten Fernwärme pro Jahr | 3000 | €/Jahr | Zins |  | 4 | % |  |  | 50
Wartung und Reperatur | 100 | € | Nutzungsdauer |  | 25 | Jahre |  |  | 60
Kaminkerher | 0 | € | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 900 | €/Jahr |  |  | 70
Jahreskosten Heizmaterial | 3100 | € | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4000 | €/Jahr
|  |  | Festkosten pro Kwh |  | 4.5 | Cent/kWh
Wärmenge | 20000 | kWh | plus Heizkosten pro kw/h |  | 15.5 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 100 | % | insg Kosten pro KWh |  | 20 | Cent/kWh
tatsächliche Wärmemenge | 20000 | kWh
Jahreskosten Heizmaterial | 3100 | €
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 15.5 | Cent/kwh
Einsparpotenzial pro Jahr gegenüber fossile Heizungen
Kosten pro kWh | mit Abschreibung Cent pro KWh
Ölheizung | 24.1
Gasheizung
Wärmepumpe | 23.9886
Pelletheizung | 22.0822
Fernwärme | 20
Gesamtkosten pro jahr | mit Abschreibung €/Jahr
Ölheizung | 4820
Gasheizung
Wärmepumpe | 4797.7273
Pelletheizung | 4416.4461
Fernwärme | 4000
| Ersparnis pro Jahr | Ersparnis auf 10 Jahre
Einsparung gegenüber Öl | 820 | 8200
Einsparung gegenüber Gas
Einsparung gegenüber Wärmepumpe | 797.7273 | 7977.2727
Einsparung gegenüber Pelletheizung | 416.4461 | 4164.4608
Übersicht Preisentwicklung bei verschiedenen Brennstoffpreisen
820 | 2500 | Übersicht Öl = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Ölpreis
0.55 | -805
1 | 320
1.5 | 1570
1.8 | 2320
| 0 | Übersicht Gas = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Gaspreis
70
80
90
120
797.7273 | 20000 | Übersicht Strom Wärmepumpe = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Strompreis
45 | 797.7273
60 | 1888.6364
70 | 2615.9091
100 | 4797.7273
Note on C10: Hier wählen zwischen Öl und Gasheizung
Note on B13: bei Gasheizungen die älter als 10 Jahre sind ist davon auszugehen dass keine Brennwertnutzung vorhanden ist - somit sinkt wirkungsgrad ab Brennwertanlagen ca. 90 % Wirkungsgrad normale anlagen ca. 80 % Wirkungsgrad
Note on G18: Spanne liegt zwischen 16.000 und 22.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber veränder
Note on C19: Hier den geschätzten Ölpreis je Liter im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre eintragen ACHTUNG Brutto Preis eintragen
Note on G20: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on C25: Kilowatt Brennstoffenergie die tats bezogen worden sind (Faktor 1,11 umbrechnung von Heizwert auf Brennwert) heizwert * 1,11 = brennwert
Note on C26: Durchschnittlicher Wirkungsgrad einer Ölheizung laut Energieberater ; Alter ca. 15 Jahre
Note on G32: Wagner: Spanne liegt zwischen 16.000 und 22.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber verändern Kosten für Erdtank Miete/Kauf ned vergessen!
Note on C33: Gaspreis je Liter (Flüssiggas) im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre schätzen und eintragen
Note on G34: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on C39: Umrechnung von Flüssiggas: 7,13 KW/h je Liter
Note on C40: bei Brennwertnutzung 90 % bei keiner Brennwertnutzung 80%
Note on C46: nach benötigter Wärmemenge (netto) Gas und Ölheizung
Note on G46: Spanne liegt zwischen 30.000 und 40.000 € Zusätzlich anfallende Kosten für Umrüstung (Niedrigenergieheizkörper, Fußbodenheizung, energetische Sanierung) + ca. 10.000 - 20.000 €
Note on C47: selber schätzen wie hoch der Strompreis die nächsten Jahre sein wird
Note on F47: Wählen Sie Ihren individuellen Fördersatz (Infos Website)
Note on C48: Nach Aussage Energieberater: bei Altbau (keine gute energetische Bausubstanz, keine Niedrigenergieheizkörper, keine Fußbodenheizung) keine Installation Wärmepumpe sinnvoll/wirtschaftlich Bei Altbau mit Umbau (Niedrigenergieheizkörper, Fußbodenheizung, energetische Sanierung) COP bei ca 2,5 - 3 Bei Neubauten auch höhere COP möglich
Note on G50: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on G59: Hier geschätzte Kosten Pelletheizung eingeben Preise Variriern zwischen 40.000 und 60.000 €
Note on C60: Hier geschätzten Pelletspreis der nächsten 10 Jahre eingeben Historie 10 Jahre Pelletspres = 281 € Höchster Preis letzten Jahre 838 € geschätzter Preis Wagner Durchschnitt nächsten 10 Jahre ca. 400 €
Note on F60: Wählen Sie Ihren individuellen Fördersatz (Infos Website)
Note on G63: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on C66: Wagner Kilowatt Brennstoffenergie die tats bezogen worden sind (Faktor 1,11 umbrechnung von Heizwert auf Brennwert) heizwert * 1,11 = brennwert
Note on C67: Jahresnutzungsgrad Pellet bei ca. 80 %
Note on G73: Beinhaltet: - ganze Erdarbeiten - vollständiger Hausanschluss, - Übergabestation - Übergabestation primärseitig verrohrt etc. auf Website ersichtlich
Note on C74: 12,00 Cent/kwh Netto Arbeitspreis Startpreis Grundsätzlich kommen Preise in eine Preisgleitklausel - Steigerung abhängig von Staatlichen Index des Statistischen Bundesamtes geschätzter Preisanstieg ca. 2-4 % Jahr
Note on G74: Kosten Umbau Sekundärseite Ist bei jedem Haus individuell , muss vom Heizungsbauer angeboten werden. Durchschnittlichen Anschlussgebühren auf ca. 8.000 - 14.000 €. (Schätzung) Kosten beeinhalten den Sekundärseitigen Umbau (Angebotseinholung bei Heizungsbauer) -Verrohrung -Pufferspeicher -evtl. neuer Boiler -evtl. Austausch Pumpen -Fühler, Mischventile - elektrischer Anschluss - Entsorgung Altheizung+ Brennstoffe - ....
Note on F75: Wählen Sie Ihren individuellen Fördersatz (Infos Website)
Note on C78: Es können nur Wartungskosten an Pumpen, Verteiler anfallen- nicht an der Übergabestation - Wartung der Station wird duch ECO- Landwärme übernommen
Note on G78: Nutzungsdauer Ferwärmeanlage - Wartung und Reperatur liegt bei 100 % bei ECO-Landwärme kein Kosten für Instandhaltung bei Kunde Kunde trägt nur Instandhaltung und Wartung seiner Heizverteilung